*Formularul nr. 7*

*Operator economic*

*..........................*

*(denumirea)*

**FORMULAR DE OFERTĂ (propunere financiară)**

**pentru atribuirea contractului de lucrări**

1. Examinand documentația de atribuire, subsemnatul/ii............................., reprezentant/ți al/ai ofertantului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm ........................ (denumirea lucrărilor), pentru suma de ..................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) lei, plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de ...................... (suma în litere şi în cifre, precum si moneda ofertei) lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm lucrările din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de \_\_\_\_\_\_\_ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizam că:

**|x| nu depunem ofertă alternativă.**  |\_| depunem oferta alternativă.

|  |  |
| --- | --- |
| *Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului* | *.......................* |
| *Numele şi prenumele semnatarului* | *.......................* |
| *Data* | *.......................* |

*Operator economic*

*..........................*

*(denumirea)*

**ANEXA 1**

**LA FORMULARUL DE OFERTĂ**

**CENTRALIZATOR DE PREȚURI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea obiectului** | **UM** | **Cantitate** | **Preț unitar fără TVA**  **- lei-** | **Valoare totală fără TVA**  **-lei-** |
| 1. | Lucrări de înlocuire /instalare de echipamente (instalație) de încălzire centrală | buc. | 1 |  |  |
| **TOTAL LEI fără TVA** | | | | |  |
| **TVA LEI** | | | | |  |
| **TOTAL LEI inclusiv TVA** | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului* | *.......................* |
| *Numele şi prenumele semnatarului* | *.......................* |
| *Data* | *.......................* |

**ANEXA 2**

**LA FORMULARUL DE OFERTĂ**

**LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
| Nr. | Capitol de lucrari | UM | Cantitate | Pret unitar fara TVA  -lei- | Pret total fara TVA  -lei |
|  |  |
| 1 | Cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm | 100.0000 | buc |  |  |
| 2 | Cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm | 100.0000 | buc |  |  |
| 3 | Cot din polipropilena, avind diametrul 40 mm | 100.0000 | buc |  |  |
| 4 | Cot din polipropilena, avind diametrul 63 mm | 20.0000 | buc |  |  |
| 5 | Cot din polipropilena, avind diametrul 90 mm | 10.0000 | buc |  |  |
| 6 | Mufa electrosudabila m x m polipropilena diam 25 mm | 25.0000 | buc |  |  |
| 7 | Mufa electrosudabila m x m polipropilena diam 32 mm | 20.0000 | buc |  |  |
| 8 | Mufa electrosudabila m x m polipropilena diam 40 mm | 20.0000 | buc |  |  |
| 9 | Mufa electrosudabila m x m polipropilena diam 63 mm | 6.0000 | buc |  |  |
| 10 | Mufa electrosudabila m x m polipropilena diam 90 mm | 2.0000 | buc |  |  |
| 11 | Racord drept polipropilena d = 25 mm x 1/2 | 152.0000 | buc |  |  |
| 12 | Robinet pentru radiator, coltar, termostabil cu D = 1/2 | 76.0000 | buc |  |  |
| 13 | Suport drept fix pentru o teava sdf-ii ntr28 | 658.0000 | buc |  |  |
| 14 | Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) dn = 25 mm | 85.0000 | buc |  |  |
| 15 | Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) dn = 32 mm | 110.0000 | buc |  |  |
| 16 | Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) dn = 40 mm | 70.0000 | buc |  |  |
| 17 | Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) dn = 63 mm | 22.0000 | buc |  |  |
| 18 | Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) dn = 90 mm | 14.0000 | buc |  |  |
| 19 | Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm | 50.0000 | buc |  |  |
| 20 | Teu redus din polipropilena cu d = 32 - 25 - 32 mm | 56.0000 | buc |  |  |
| 21 | Teu redus din polipropilena cu d = 40 - 32 - 40 mm | 38.0000 | buc |  |  |
| 22 | Teu redus din polipropilena cu d = 63 - 40 - 63 mm | 35.0000 | buc |  |  |
| 23 | Teu redus din polipropilena cu d = 90 - 90 - 63 mm | 4.0000 | buc |  |  |
| 24 | Radiator din otel tip panou 600 si l = 1000 | 50.0000 | buc |  |  |
| 25 | Radiator din otel tip panou 600 si l = 1200 | 7.0000 | buc |  |  |
| 26 | Radiator din otel tip panou 600 si l = 1400 | 1.0000 | buc |  |  |
| 27 | Radiator din otel tip panou 600 si l = 1600 | 3.0000 | buc |  |  |
| 28 | Radiator din otel tip panou 600 si l = 600 | 15.000 | buc |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total manopera (ore) | | |  | | |
| Total greutate materiale (tone) | | |  | | |
|  | Materiale | Manopera | Utilaje | Transporturi | Total |
| Total |  |  |  |  |  |
| Total general fara TVA | | |  | | |
| TVA 19 % | | |  | | |
| Total general inclusiv TVA (lei) | | |  | | |